## Dagsorden
Prædefinering af hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggearbejdet er omfattet af
[5 empty] | Skeamet er udelukkende vejledende, og i en hver sag vil det kræve en konkret individuel vurdering, hvor vidt et arbejde er omfattet af det enkelte kapitel (Bemærk kommentarer i bunden) | [14 empty] | Revideret 27. februar 2020
|  | Privat | [11 empty] | Erhverv |  |  |  | Offentlig |  | Diverse
| Bygningstype: | Nedrivning | Garage/carport/udhus - ny | Drivhus - ny | Enfamiliehus - ny | Sommerhus - ny | Sommerhus tilbygning | Tilbygning - enfamilie | Tilbygning - udhus | Loftrum ændres til beboelse | Beboelse i baghus | Etage byggeri | Udestuer | Lager | Industri | Landbrugs-bygniger* | Kontorer | Skoler | Daginstitutioner | Shelter | Skilte | Antenner/master | Transportable konstruktioner | Camping/festival | Altan | Kolonihavehuse
2. | Adgangsforhold |  |  |  | (X) § 51 stk. 3 og § 52 | Undtaget |  | (X) § 51 stk. 3 og § 52 |  |  | (X) § 51 stk. 3 og § 52 | (X) § 51 stk. 3 og § 52 |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x
3. | Affaldssystemer |  |  |  | x | x |  |  |  |  | (x) | x |  | x | x |  | x | x | x
4. | Afløb |  | x | x | x | x | x | x | x | Konkret vurdering | Konkret vurdering | x | x | x | x | x ( BR18 § 6) | x | x | x | [5 empty] | x | x
5. | Brand |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
6. | Brugerbetjente anlæg | [10 empty] | (X) |  | Anvendes hvis der forefindes et anlæg |  |  |  | Anvendes hvis der forefindes et anlæg
7. | Byggeplads og udførelsen af byggearbejder |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x ( BR18 § 6) | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9. | Bygningens indretning |  |  |  | x | Undtaget | Undtaget | x |  | x | x | x |  | x | x | x ( BR18 § 6) | x | x | x
10. | Elevatorer |  | Finder anvendelse hvis der er en elevator | Finder anvendelse hvis der er en elevator | Undtaget | Undtaget | Undtaget | Undtaget | Undtaget | Undtaget | Undtaget | ≥ 3 etager |  | Hvis der er en elevator finder kapitlet anvendelse (krav i bygninger med 3 etager eller derover) |  |  |  | Hvis der er en elevator finder kapitlet anvendelse (krav i bygninger med 3 etager eller derover)
11. | Energiforbrug |  | (X) |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x ( BR18 § 6) | x | x | x
12. | Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger |  | (X) |  | x | x |  | Finder anvendelse ved ændring i energiforsyningsanlæg |  |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | [6 empty] | x
13. | Forurening |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | (x)
14. | Fugt og vådrum |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x
15. | Konstruktioner |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
16. | Legepladser | [10 empty] | x | [5 empty] | Finder anvendelse, hvis den forefindes
17. | Lydforhold |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x
18. | Lys og udsyn |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x
19. | Termisk indeklima og installationer at varme- og køleanlæg |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x
21. | Vand |  | Finder anvendelse, hvis der skal etableres eller ændres på vandforsyningen i bygningen |  | x | x |  | Finder anvendelse, hvis der skal etableres eller ændres på vandforsyningen i bygningen |  |  |  | X |  | x | x | x ( BR18 § 6) | x | x | x | [6 empty] | x
22. | Ventilation |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x
| Udtrykkeligt undtaget | Ikke krav - kan udfyldes i BOM | Under 50 m² - Styrke og stabilitetsforhold
|  |  | (x) gælder KUN for opvarmede udhuse | [12 empty] | *Kontorer i bygningen skal overholde kap. 13, 17, 18, 19, 22
x = omfattet af kapitlet
Undtaget = udtrykkelig beskrevet i BR at bygningen er undtaget
Konkret vurdering = byggearbejdet er omfattet, hvis det konkret vurdres at være indeholdt
Bemærkninger:
Rækkehuse er at betragtet som enfamiliehuse
Udestuer er at betragte som en tilbygning
Transportable konstruktioner og camping og festivalområder er ikke behandlet
Etagebyggeri, kollogier, hospitaler er ikke drøftet, da vi har få sager med dette
Det er vurderet at drivhuse ikke er omfattet kap. 9 på trods at det omhandler glasfacader, da det ikke er hensigten med kapitelet
Det er vurdereat at sekundært byggeri ikke er omfattet af kapitel 2 og 9, da sommerhuse er undtaget disse kapitler, hvor der burde være mere restrektive krav end sekundært byggeri
Problemstilling:
Det er i dette dokument, forsøgt at forudbestemme hvilke kapitler forskellige byggearbejder er omfattet af, for at forsøge at lave en ensretning
"Krydserne" kan ikke direkte overføres til lovliggørelsessager, men kan stadig være en hjælp i forhold til at danne et overblik om byggeriet er omfattet af det enkelte kapitel