Ansvarlig for udarbejdelsen:	Vordingborg Kommune
Ansvarlig for gennemførelsen:	Claus Christensen
Relevant lovgivning:	Lov om beskyttelse af havmiljøet – Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering og havnes affaldsplaner (bekendtgørelse nr. 1632 af 13. december 2006)

Indhold: Beskrivelse af havnens modtageordning Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen Beskrivelse af afgiftsordningen Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen Bilag 1: Oversigtskort over havnens område Bilag 2: Anvendt skiltning Bilag 3: Klageformular til indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

1. Beskrivelse af havnens modtageordning

Kloakspildevand
Type af faciliteter	Kapacitet
Mobilt anlæg til holdingtanke	Nej
Stationært tømningsanlæg til holdingtanke	Nej
Tilkaldelse af slamsuger	Svego – tlf.: 55816326
Udslagsvask til tømning af kemiske toiletter	Nej
Almindelige toiletkummer	2stk.
Andet:

Driftsaffald – olie og kemikalier
Type af faciliteter	Kapacitet
Tank/beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand)	Lukkede beholder på 1 modtagestationer
Tank/beholder til ren spildolie	Ja
Tank/beholder til bundvand / olie	Ja
Mobilt anlæg til bundvand / olie	Nej
Stationært anlæg til bundvand / olie	Nej
Beholder/container til forskellige typer flydende farligt affald(fx malingsrester og fortynder)	Stilles i de lukkede kar i original emballage
Beholder/container til forskellige typer fast farligt affald	Se ovenfor
Beholder/container til akkumulatorer og batterier	Se oven for
Beholder til genopladelige batterier	Se oven for
Beholder til fast olieaffald	Se oven for
Andet:	Nej

Driftsaffald – almindeligt affald
Type af faciliteter	Kapacitet
Container til dagrenovation	2. 800L.
Skraldespande/stativer til dagrenovation	4 stk.
Container til pap og papir	nej
Flaskecontainer	nej.
Container til metal (øl- og sodavandsdåser evt. konserves)	Nej
Container til plast	Nej
Container til tovrester/bundgarn	Nej
Andet:	Nej

.

2. Vurderinger af behovet for ændringer i havnens modtagefaciliteters type og kapacitet

Der er på havnen i 2013 installeret ny modtagestation, med nye miljømærker til korrekt sortering af kemikalier og affald. Havnefogeden foretager løbende visuel inspektion af de eksisterende faciliteter til modtagelse af de forskellige former for affald og indretter løbende kapaciteten efter forholdene, således at der altid er tilstrækkelig kapacitet. Eventuelle indberetninger om utilstrækkelig kapacitet fra havnens brugere behandles løbende med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet. Ajourføring: Hvert tredje år foretages en grundig gennemgang af den samlede affaldsplan med henblik på at foretage nødvendig revision.

3 Beskrivelse af procedurer for modtagelse og indsamling af affald

Ved etablering af effektive modtageordninger er det ønsket at medvirke til, at der kan opnås en positiv miljømæssig effekt, idet det vil motivere de skibe, som anløber danske havne til at aflevere alt deres affald i havnene, i stedet for at udlede/dumpe det i havet. Havnefogden oplyser via opslag på havnen om procedurer for affaldsmodtagelse. Den enkelte bådejer bedes orientere sig om modtagestationens placering. Endvidere bedes den enkelte bådejer opdele sit affald i nedennævnte fraktioner Som havnefogeden har valgt at sortere havnens affald i:

Kloakspildevand:
Affald fra følgende kategorier:	Type af facilitet:	Placering af faciliteter:	Skiltning:
Holding tanke	Mobilt anlæg	Ingen
Holding tanke	Stationært anlæg	Ingen
Holding tanke	Tilkaldelse af slamsuger	På hele havneområdet	Nej
Kemiske toiletter	Udslagsvask	Ingen
Kemiske toiletter	Alm. Toiletkumme	I toiletter ved færgehus	Ja
Andet	Nej

Driftsaffald – olie og kemikalier.
Affaldet sorteres i følgende kategorier:	Type af facilitet:	Placering af faciliteter:	Skiltning:
Spildolie og olieholdigt vand	Tank/beholder til flydende olieaffald (spildolie og olieholdigt vand)	På modtagestation	Ja
Spildolie og olieholdigt vand	Tank/beholder til ren spildolie	På modtagestation	Ja
Spildolie og olieholdigt vand	Tank/beholder til bundvand	På modtagestation	Ja
Fast olieaffald	Beholder til olie- og brændstoffiltre, olieklude m.v.	På modtagestation	Ja
Flydende kemikalier	Beholder/container til forskellige typer flydende farligt affald	På modtagestation	Ja
Faste kemikalier	Beholder/container til forskellige typer af fast farligt affald	På modtagestation	Ja
Faste kemikalier	Beholder/container til akkumulatorer og batterier	På modtagestation	Ja
Faste kemikalier	Beholder til almindelige engangsbatterier	På modtagestation	Ja
Ukendte kemikalier	Beholder til ukendte kemikalier	På modtagestation	Ja
Andet	Nej
Driftsaffald – almindeligt affald:
Affaldet sorteres i følgende kategorier:	Type af facilitet:	Placering af faciliteter:	Skiltning:
Dagrenovation	Container til dagrenovation	På modtagestationer i lystbådehavnen	Ja
Dagrenovation	Alm. skraldespande/stativer	Fordelt på havnen	Nej
Pap og papir	Container til pap og papir	På modtagestationer i lystbådehavn	Nej
Glas	Flaskecontainer	På modtagestationer i lystbådehavn	Nej
Metal	Container til metal (øl- og sodavandsdåser evt. konserves)	Afleveres på modtagestationer	Nej
Plast	Container til plast	Ingen
Andet	Nej

4. Oplysninger om modtagefaciliteterne til brugerne af havnen

Der udarbejdes et oversigtskort, der viser havnens område med de forskellige faciliteters placering samt relevant information. Kortet er ophængt ved havnekontoret.

5. Beskrivelse af afgiftsordningen

Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af "No-Special-Fee" princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtageordningen er inkluderet i havnens normale havnetakster.

6. Indberetning ved utilstrækkelig kapacitet

Indberetning af utilstrækkelig kapacitet i havnens affaldsordning kan ske ved henvendelse til Havnefogeden, som herefter kan udlevere en klageformular. Klagen stiles til Havneadministrationen, som fremsender kopi til Miljøstyrelsen.

7. Procedure for løbende konsultationer med brugerne af havnen

Konsultationen af brugerne af havnen kan ske ved: Daglig dialog Årligt møde i sejlklub/bådlag regi Andet

Bilag1

Havneskilte – Oversigt

Bilag 2

Klageformular

Til:

Bogø Havn

Grønsundvej 595

4783 Bogø

Att.: Havnefoged Jesper Kraft Andersen

Klage vedr. utilstrækkelige modtagefaciliteter til affald:

Forslag til forbedringer:

Evt. bemærkninger

Med venlig hilsen

Ja tak, vil gerne kontaktes for yderligere uddybning af ovenstående – tlf.:__________

eller e-mail adresse: _____________________

Havneadministrationen indsender en kopi af klagen til Miljøstyrelsen.